#### ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДБОРА ХОЛОДИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

| Компания: город | ##### Куда: |
| --- | --- |
| Контактное лицо: | Вниманию: __________________ |
| Тел./факс: | Факс: |

Параметры холодильной камеры.

|  | Параметры воздушной среды в камере:. Температура, С. Влажность, %. Регион расположения камеры:. | Размеры камеры:. Длина, м. Ширина, м. Высота, м. Размеры двери:. Высота, м. Ширина, м. - Автоматическая дверь. Тип завесы:. - Отсутствует. - Штора. - Воздушная. |
| --- | --- | --- |
| Режим термообработки продукта: - Хранение. Наличие и кратность обменной вентиляции камеры, Vкам/сут. - Охлаждение (заморозка). Требуемое время охлаждения (заморозки) продукта, час. | Способ размещения продукта в камере: - Штабели на поддонах. - Мясные туши на крюках. |  |

|  | ### Несущая конструкция |  | ### Теплоизоляция |  | Температура снаружи, С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал | Толщина, мм | Материал | Толщина, мм |  |
| Стена "А" |  |  | - | - |  |
| Стена "Б" |  |  | - |  |  |
| Стена "В" |  |  | - |  |  |
| Стена "Г" |  |  | - |  |  |
| Потолок |  |  | - |  |  |
| Пол |  |  | - |  |  |

|  | Тип продукта/тары | Масса, кг |  |  | Температура, С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хранимая* | Оборот в сутки* | Охлаждаемая** | Начальная | Конечная |
| ## Продукт |  |  |  |  |  |  |
| Тара |  |  |  |  |  |  |

* - поля заполняются для режима "Хранение", ** - поле заполняется для режима "Охлаждение"

| Время работы освещения камеры, час/сут. |  |  | Количество проходов в сутки через дверь при загрузке камеры, кол-во/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность освещения, Вт/м2 |  |  | Грузоподъемность ПТС***, кг |  |
| Число рабочих в холодильной камере, чел |  |  | Полная мощность ПТС, кВт |  |

*** ПТС – подъемно-транспортные средства

| Предполагаемое размещение агрегата холодильной системы: |  |  | Ориентировочная длина трубопроводов: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х | - в отапливаемом машинном отделении |  | От воздухоохладителя до агрегата, м |  |
|  | - в неотапливаемом машинном отделении |  | От агрегата до выносного конденсатора, м |  |
| VV | - выносной воздушный конденсатор |  |  |  |

Дополнительные условия: